ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3КУ)

Номер квалификации:

16.08600.01.

Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1076н

Вид профессиональной деятельности:

Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования для повышения эксплуатационной надежности и эксплуатации внутридомовой инженерной инфраструктуры многоквартирного дома (16.086)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТФ A/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей З1 Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования З2 Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования З3 Правила чтения чертежей, условных обозначений З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования З5 Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов З6 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ A/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З1 Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования З2 Правила чтения чертежей, условных обозначений З3 Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З5 Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов З6 Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов З7 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ A/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения З1 Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования З2 Правила чтения чертежей, условных обозначений З3 Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем отопления и горячего водоснабжения З5 Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов З6 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З7 Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ A/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов З1 Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования З2 Правила чтения чертежей, условных обозначений З3 Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем водоотведения, внутренних водостоков З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов З5 Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов З6 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З7 Технология и техника устранения протечек и засоров системы водоотведения, внутренних водостоков | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |

Общая информация по структуре заданий для теоретического  этапа 
профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 25

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 10;

количество заданий на установление последовательности:  5;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин.

Примеры задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Назовите неисправность слесарного инструмента, при которой следует прекратить работу в соответствии с требованиями техники безопасности … Выберите правильный ответ

а) рукоятка молотка имеет по всей длине в сечении овальную форму

б) рукоятка напильника имеет металлические бандажные кольца

в) разводной ключ имеет люфт в подвижных частях

г) рукоятка кувалды имеет по всей длине в сечении овальную форму

2. Установить соответствие между графическим обозначением элемента трубопровода (колонка А)  и наименованием (колонка Б)

| Колонка А Графическое обозначение элемента трубопровода | Колонка Б Наименование элемента трубопровода |
| --- | --- |
| 1. | а) способ соединения - муфтовый |
| 2. | б) соединение трубопроводов |
| 3. | в) пересечение труб |
| 4. | г) видимый участок трубопровода |

3. Установить последовательность сборки и монтажа системы внутреннего водопровода из стальных труб:

| № действия по порядку от начального до конечного | Последовательность сборки и монтажа системы внутреннего водопровода из стальных труб |
| --- | --- |
|  | Установка средств крепления |
|  | Установка готовых узлов в проектное положение |
|  | Сборка укрупненных узлов системы |
|  | Испытание системы на герметичность |
|  | Соединение установленных узлов |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32 и более.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

# Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТФ A/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ A/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ A/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ A/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Дихотомически: выполнено – не выполнено |

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Пример типового задания: В соответствии с требованиями  к выполнению осмотра домовых санитарно – технических систем и оборудования для выявления неисправностей, необходимо:

1) спланировать и произвести осмотр системы на стенде;

2) оценить состояние трубопровода и арматуры;

3) выявить неисправности арматуры и соединения;

4) подобрать и проверить материалы и инструменты в соответствии с неисправностями;

5) устранить течь резьбового соединения.

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТФ А/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно – технических систем и оборудования для выявления неисправностей | Дихотомически: выполнено – не выполнено поз.1 выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов поз.2 выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов поз.3 выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов поз.4 выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов поз.5 выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов |

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Учебно – производственная мастерская «Слесарно – монтажные работы»

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

3. Вы можете воспользоваться: слесарно – техническими инструментами, оборудованием.

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции  «Выполнение осмотра домовых санитарно – технических систем и оборудования для выявления неисправностей» принимается при соответствии выполненного практического задания 4 баллам.

1. 4  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3КУ) __________________________________________________________________

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

__________________________________________________________________