ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4КУ)

__________________________________________________________________

Номер квалификации: 16.08600.02

Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1076н

Вид профессиональной деятельности:

Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования для повышения эксплуатационной надежности и эксплуатации внутридомовой инженерной инфраструктуры многоквартирного дома (16.086)

__________________________________________________________________

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТФ B/01.4 Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации З1 Требования охраны труда при проведении работ по подготовке системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации З2 Правила чтения чертежей, условных обозначений З3 Технология и техника подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З5 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З6 Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов З7 Виды, назначение, устройство, принцип работы запорно-регулирующей и водоразборной арматуры | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ B/02.4 Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации З1 Требования охраны труда при подготовке внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации З2 Правила чтения чертежей, условных обозначений З3 Технология и техника подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования З5 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З6 Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов З7 Виды, назначение, устройство, принцип работы элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования З8 Технология и техника обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования З9 Предъявляемые требования готовности к проведению испытания системы отопления З10 Назначение и правила применения пресса для опрессовки системы З11 Технология и техника опрессовки системы отопления З12 Назначение и виды промывки системы отопления и горячего водоснабжения З13 Технология и техника промывки системы отопления и горячего водоснабжения | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ C/01.4 Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З1 Правила чтения чертежей, условных обозначений З2 Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З3 Технология и техника проведения работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода З5 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З6 Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов З8 Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов З9 Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ C/02.4 Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения З1 Правила чтения чертежей, условных обозначений З2 Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения З3 Технология и техника проведения работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения З4 Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и горячего водоснабжения З5 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З6 Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов З7 Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов З8 Виды, назначение, устройство, принцип работы отопительных приборов З9 Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов З10 Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |
| ТФ C/03.4 Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов З2 Правила чтения чертежей, условных обозначений З3 Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов З4 Технология и техника проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов З5 Виды, назначение, устройство, принцип работы систем водоотведения, внутренних водостоков З6 Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента З7 Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов З8 Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов | верно – 1 балл, неверно – 0 баллов |

Общая информация по структуре заданий для теоретического  этапа 
профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 25

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 10;

количество заданий на установление последовательности:  5;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин.

Примеры задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Индивидуальное средство защиты, используемое в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности при работе с опасными химическими веществами, ‒ это … Выберите правильный ответ

а) перчатки резиновые

б) рукавицы комбинированные

в) повязка марлевая

г) рукавицы хлопчатобумажные

2. Установить соответствие между видом на плане строительных чертежей  зданий по ГОСТ 21.205-93 (колонка А) и наименованием санитарно-технического оборудования (колонка Б)

| Колонка А Вид на плане | Колонка Б Наименование санитарно–технического оборудования |
| --- | --- |
| 1. | а) Поддон душевой |
| 2. | б) Умывальник |
| 3. | в) Трап |
| 4. | г) Сетка душевая |

3. Установить последовательность операций при испытании системы холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом

| № действия по порядку от начального до конечного | Последовательность операций при испытании системы холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом |
| --- | --- |
|  | Наполнить систему водой избыточным давлением |
|  | Установить заглушки на подводках к санприборам и вентилей для выпуска воздуха на подводках верхнего этажа |
|  | Спустить воду из трубопровода и устранить дефекты |
|  | Осмотреть трубопровод, с указанием отметкой мелом мест дефектов |
|  | Испытать повторно систему и сдать |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32 и более.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТФ B/01.4 Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ B/02.4 Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ C/01.4 Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ C/02.4 Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения | Дихотомически: выполнено – не выполнено |
| ТФ C/03.4 Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Дихотомически: выполнено – не выполнено |

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Пример типового задания: В соответствии с требованиями  к выполнению подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации: выполнения консервации и расконсервации поливочной системы, устранения неисправности в работе пожарного насоса, выявленной в процессе эксплуатации, устранения течи запорной арматуры системы холодного водоснабжения, восстановления крепления трубопровода; необходимо:

1) подобрать и проверить материалы и инструменты в соответствии с техническим заданием;

2) выполнить консервацию и расконсервацию поливочной системы;

3) устранить неисправность в работе пожарного насоса, выявленную в процессе эксплуатации;

4) устранить течь запорной арматуры системы холодного водоснабжения;

5) восстановить крепление трубопровода.

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТФ B/01.4 Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации ТД1 Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации. ТД2 Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда. ТД3 Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда ТД4 Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием. ТД5 Выполнение консервации и расконсервации поливочной системы. ТД6 Устройство дополнительной системы наружных выпусков для поливки территории. ТД7 Выполнение ревизии запорно-регулирующей, водоразборной арматуры и внутренних пожарных кранов. ТД8 Устранение неисправностей в работе повысительных и пожарных насосов, выявленных в процессе эксплуатации. ТД9 Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. ТД10 Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. ТД11 Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке. | Дихотомически: выполнено – не выполнено Подобраны и проверены материалы и инструменты в соответствии с техническим заданием выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов Процесс консервации и расконсервации поливочной системы выполнен в соответствии с требованиями технологической карты «Консервация и расконсервация поливочной системы» выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов Процесс устранения неисправности в работе пожарного насоса, выявленной в процессе эксплуатации, - выполнен в соответствии с требованиями технологической карты «Устранение неисправности в работе пожарного насоса» выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов Процесс устранения течи запорной арматуры системы холодного водоснабжения выполнен в соответствии с требованиями технологической карты «Устранение течи запорной системы холодного водоснабжения» выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов Восстановленное крепление трубопровода в соответствии с требованиями технологической карты «Восстановление крепление трубопровода» выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов |

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Учебно – производственная мастерская «Слесарно – монтажные работы»

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

3. Вы можете воспользоваться: набором слесарно–технических инструментов, уплотнителем, хомутом, резиновой лентой, железной проволокой.

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции  «Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации» принимается при соответствии выполненного практического задания 4 баллам.

1.4.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда  (4КУ) __________________________________________________________________

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

__________________________________________________________________