I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

| # Номер квалификации: | # 16.01100.07 |
| --- | --- |
|  | (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) |

# Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

# 75. Специалист по эксплуатации гражданских зданий # приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 537н

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

# Вид профессиональной деятельности:

# Организация технической эксплуатации гражданских зданий

(по реестру профессиональных стандартов)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/02.5. Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в МКД Необходимые умения Составлять перечень (план) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на основе результатов осмотров, диагностики и обследований | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) Жилищный кодекс РФ Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | Задания с выбором ответа №№ 1,20,24, 25,26,28,30,32 Задания на установление соответствия №№ 37 Задания на установление соответствия №№ 38 |
| Трудовая функция B/03.5. Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовке их к сезонной эксплуатации | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 2,8,15, 16,19,21,27,31 |
| Трудовая функция B/04.5. Организация мероприятий по обеспечению безопасности зданий гражданского назначения Необходимые умения Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 3,4,5,6,7,17, 23,29 |
| Трудовая функция D/01.7. Обеспечение результативной работы по технической эксплуатации и капитальному ремонту гражданских зданий Необходимые знания Нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по эксплуатации гражданских зданий | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) 1. ВСН 42-85(р) 2. ВСН 53-86(р) 3. ВСН 57-88(р) 4. ВСН 58-88(р) | Задания с выбором ответа №№ 10,11,12, 13,14,35 Задания на установление соответствия № 40 |
| Трудовая функция D/02.7. Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий Необходимые знания 1 Нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие планирование работ по эксплуатации гражданских зданий Необходимые знания 2 Технология и организация работ по эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) ГОСТ 32494-2013 ГОСТ 32494-2013 «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций». 33. ГОСТ 8.252-77 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расходомеры тахометрические шариковые. Методы и средства поверки. | Задания с выбором ответа №№ 9,18,22,33,34, Задания на установление соответствия № 36 Задания на установление соответствия № 39 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 35

количество заданий с открытым ответом: нет

количество заданий на установление соответствия: 5

количество заданий на установление последовательности: нет

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/02.5. Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Трудовые действия Ведение технической и иной документации по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовкой многоквартирных домов к сезонной эксплуатации Необходимые умения Осуществлять актуализацию и оперативное хранение в структурном подразделении организации технической и иной документации, связанной с мероприятиями по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовкой МКД к сезонной эксплуатации. Трудовая функция B/03.5 Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения Трудовые действия Разработка и корректировка технической документации по эксплуатации инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовке их к сезонной эксплуатации Трудовая функция B/04.5. Организация мероприятий по обеспечению безопасности зданий гражданского назначения Трудовые действия Формировать документацию по мероприятиям гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Необходимые знания Требования к составу документации по вопросам обеспечения жизнедеятельности зданий Трудовая функция D/01.7. Обеспечение результативной работы по технической эксплуатации и капитальному ремонту гражданских зданий Трудовые действия Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения работ Необходимые умения Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения работ Трудовая функция D/02.7. Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и ремонту гражданских зданий Трудовые действия Организация подготовки документов для заключения договоров по технической эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий с подрядными организациями Необходимые знания Правила и нормы технической эксплуатации | Правильность выполнения задания в соответствии с СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1 и 2) | Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1 |
| Трудовая функция B/03.5. Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения Трудовые действия Подготовка и реализация комплекса работ (мероприятий) по обеспечению безопасных условий проживания (пребывания) в гражданских зданиях Необходимые знания Правила и нормы технической эксплуатации Трудовая функция D/02.7. Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и ремонту гражданских зданий Трудовые действия Разработка планов проведения комплекса работ по эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий. Необходимые знания Технология и организация работ по эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий | Правильность выполнения задания в соответствии с СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (с изменениями № 1, 2), раздел 9 | Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №2 |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Сплошное техническое обследование (СТО) жилищного фонда должно выполняться эксплуатирующей организацией под руководством специалистов проектной организации. За счет каких средств осуществляется такое обследование? Выберите один правильный ответ

1. СТО осуществляется за счет средств текущего ремонта

2. СТО осуществляется за счет дополнительных средств собственников помещений в МКД

3. СТО осуществляется за счет средств капитального ремонта

4. СТО осуществляется за счет средств местного бюджета

5. СТО осуществляется за счет средств управляющей организации

2. Вам необходимо организовать выполнение гидравлической балансировки системы отопления. Какие результаты обеспечивает такая балансировка системы? Выберите один правильный ответ

1. Балансировка обеспечивает уравнивание давления потоков во всех радиаторах

2. Балансировка обеспечивает устранение гидравлических ударов

3. Балансировка обеспечивает перераспределение расхода теплоносителя по замкнутым участкам

4. Балансировка обеспечивает компенсацию гидравлических потерь в трубопроводах

5. Балансировка обеспечивает распределение воздушных потоков согласно проектным данным

3. При наличии каких критериев невозможно осуществлять установку общедомового прибора учета энергетических ресурсов (ОДПУ) в многоквартирном доме? Выберите все правильные ответы

1. ОДПУ нельзя устанавливать, если для этого требуется реконструкция или капитальный ремонт существующих инженерных систем

2. ОДПУ нельзя устанавливать, если в месте установки невозможно обеспечить доступ к нему для снятия показаний

3. ОДПУ нельзя устанавливать, если в месте его установки невозможно обеспечить требования к надлежащему освещению

4. ОДПУ нельзя устанавливать, если невозможно обеспечить обязательные метрологические и технические требования к прибору учета

5. ОДПУ нельзя устанавливать без решения общего собрания собственников 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД

6. ОДПУ нельзя устанавливать без согласия пользователей жилыми и нежилыми помещениями

Всего 40 заданий. Баллы, полученные за каждое выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32 (80%) и более.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

а) Задание № 1 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях:

Трудовая функция B/02.5. Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Трудовые действия Ведение технической и иной документации по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовкой многоквартирных домов к сезонной эксплуатации Необходимые умения Осуществлять актуализацию и оперативное хранение в структурном подразделении организации технической и иной документации, связанной с мероприятиями по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовкой МКД к сезонной эксплуатации. Трудовая функция B/03.5 Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения Трудовые действия Разработка и корректировка технической документации по эксплуатации инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовке их к сезонной эксплуатации Трудовая функция B/04.5. Организация мероприятий по обеспечению безопасности зданий гражданского назначения Трудовые действия Формировать документацию по мероприятиям гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Необходимые знания Требования к составу документации по вопросам обеспечения жизнедеятельности зданий Трудовая функция D/01.7. Обеспечение результативной работы по технической эксплуатации и капитальному ремонту гражданских зданий Трудовые действия Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения работ Необходимые умения Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения работ Трудовая функция D/02.7. Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и ремонту гражданских зданий Трудовые действия Организация подготовки документов для заключения договоров по технической эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий с подрядными организациями. Необходимые знания Правила и нормы технической эксплуатации.

Типовое задание № 1. Трудовая деятельность главного инженера неразрывно связана с  разработкой, подготовкой, ведением, актуализацией и оперативным хранением документации. Вам необходимо составить перечень технической документации, применяемой в ходе эксплуатации гражданских зданий.

При подготовке ответа следует придерживаться предложенного ниже плана.

| (формулировка задания) |  |
| --- | --- |
| Условия выполнения задания: Соискатель должен составить перечень технической эксплуатационной документации, применяемой в ходе эксплуатации гражданских зданий. Каждый правильно названный документ оценивается в 1 балл. Баллы суммируются. Максимальное количество баллов – 21. Задание считается выполненным, если соискатель правильно укажет 17 (80%) и более документов. |  |
| Место выполнения задания: | Экзаменационная площадка ЦОК |
| Максимальное время выполнения задания: | 30 мин |

Критерии оценки

- Соискатель должен раскрыть свои навыки мышления, анализа и аргументации по отношению к основному вопросу, - Задание считается выполненным, если соискатель правильно ответит на поставленные вопросы в соответствии с: - СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1 и 2).

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций:

B/02.5. Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества многоквартирных  домов

B/03.5 Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения,

B/04.5. Разработка комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума и вибрации, ионизирующим и неионизирующим излучениям,

D/01.7. Обеспечение результативной работы по технической эксплуатации и капитальному ремонту  гражданских зданий

D/02.7. Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и ремонту гражданских зданий

принимается при выполнении действия в соответствии с критерием оценки и соблюдении отведенного времени.

# 3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень квалификации).

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

4.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

8. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

9. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006. № 47 «Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

10. Постановление Правительства РФ от 6.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

11. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

13. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

14. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

15. Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

16. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД».

18. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями…».

19. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641».

20. Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

21. Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

22. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

23. Постановление Минтруда от 24.06.1996 № 38 «Об утверждении Норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений».

24. Приказ Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда».

25. Приказ Минстроя РФ от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

26. Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

27. Приказ Минстроя России от 24.08.2016 № 590/пр. Свод правил (СП 255.1325800.2016) «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (с изменениями № 1, 2).

28. Приказ Минтруда от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

29. Приказ Минтруда от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

30. Приказ Минтруда от 31.07.2019 № 538н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирными домами».

31. Приказ Минтруда от 9 декабря 2014 года № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

32. ГОСТ 32494-2013 «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций».

33. ГОСТ 8.252-77 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расходомеры тахометрические шариковые. Методы и средства поверки.

34. 	ГОСТ 11988-66 Расходомеры электромагнитные (индукционные) промышленного назначения. Основные технические требования.

35. ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний.

36. 31. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

37. Письмо Минприроды от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 «О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО».

38. Письмо Минтруда от 10.03.2019 № 8125-ОО/06 «О принятии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование».

39. Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий  в г. Москве.