I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

# Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах

# и оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

| # Номер квалификации: | # 16.01100.12 |
| --- | --- |
|  | (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) |

# Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

# 75. Специалист по эксплуатации гражданских зданий # приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 537н

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

# Вид профессиональной деятельности:

# Организация технической эксплуатации гражданских зданий

(по реестру профессиональных стандартов)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/01.5 Организация устранения аварийных ситуаций Необходимые умения 1 Обеспечивать постоянную готовность аварийных бригад Необходимые умения 2 Готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), относящиеся к проведению аварийного обслуживания Необходимые умения 3 Определять порядок необходимых действий при типовых аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу Необходимые знания 1 Нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских зданий Необходимые знания 2 Правила охраны труда при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | Задания с выбором ответа №№ 14,21,22,23,24, 28,31,32 Задания с выбором ответа №№ 11,18, 27, 33 Задания с выбором ответа №№ 1,9,10, 12,15,16,19,20,30,34 Задания на установление последовательности №№ 39,40 Задания на установление соответствия №№ 35,36,37,38 Задания с выбором ответа №№ 2,4,5,7,8,13,17 Задания с выбором ответа №№ 3,6,25,26,29 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 34

количество заданий с открытым ответом: нет

количество заданий на установление соответствия: 4

количество заданий на установление последовательности: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/01.5. Организация устранения аварийных ситуаций Трудовые действия Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ Необходимые умения Определять порядок необходимых действий при типовых аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу | Правильность выполнения задания в соответствии с Постановлением правительства РФ от 15.05.2013 № 416 п. 10 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами | Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий модельных условиях № 1 |
| Трудовая функция B/01.5. Организация устранения аварийных ситуаций Трудовые действия Выполнение работ по устранению причин (локализации) аварии или предотвращению распространения последствий аварии Необходимые умения Организовывать работу специалистов в условиях аварийных и восстановительных работ | Правильность выполнения задания в соответствии с: Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Приказом Минтруда от 9.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий…» Регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве | Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий модельных условиях № 2 |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1. При осуществлении аварийно-восстановительных работ зачастую необходимо выполнять земляные работы. Производство каких работ входит в понятие «земляные работы»? Выберите все правильные ответы

1. Работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 см

2. Работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 50 см

3.  Работы, связанные с отсыпкой грунтом на высоту более 30 см

4. Работы, связанные с отсыпкой грунтом на высоту более 50 см

5. Работы, связанные с монтажом декоративных ограждений с погружением опор в землю на любую глубину

6. Работы, связанные с забивкой и погружением свай при возведении подземных и наземных инженерных сетей

2. В соответствии с профессиональным стандартом (ПС) в Ваши обязанности входит организация устранения аварийных ситуаций. Наличие каких необходимых знаний для выполнения данной работы требует от Вас ПС? Выберите все правильные ответы

1. Технология и организация работ при проведении санитарного обслуживания гражданских зданий

2. Нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских зданий

3. Обеспечение проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли с применением технологии врезки под давлением

4. Типовые аварийные ситуации и отказы инженерных систем и оборудования гражданских зданий, технологии локализации таких ситуаций

5. Порядок оформления наряда-допуска на проведение работ с повышенной опасностью

6. Организация ввода в эксплуатацию объекта газовой отрасли после проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ

3. При устранении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в зданиях важную роль может сыграть наличие соответствующих схем. Какие схемы должны иметься у эксплуатирующих организаций? Выберите все правильные ответы

1. Схема подпитки системы отопления технической водой

2. Схема систем отопления и горячего водоснабжения

3. Схема индивидуального теплового пункта (ИТП)

4. Схема электропитания оборудования относящегося к системе теплоснабжения и освещения помещений

5. Схема границ общего имущества собственников МКД

6. Схема системы очистки воды

Всего 40 заданий. Баллы, полученные за каждое выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32 (80%) и более.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

а) Задание № 1 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях:

Трудовая функция: B/01.5. Организация устранения аварийных ситуаций Трудовое действие: Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ Необходимые умения: Определять порядок необходимых действий при типовых аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу Типовое задание № 1: В Профессиональном стандарте, возложившим на Вас трудовую функцию по организации устранения аварийных ситуаций, перечислено 9 основных трудовых действий (ТД). Перечислите их в письменном виде. (формулировка задания) Условия выполнения задания: Соискатель должен правильно перечислить максимальное количество основных ТД мастера аварийно-восстановительных работ, указанных в Профессиональном стандарте.. Место выполнения задания:; Экзаменационная площадка ЦОК. Максимальное время выполнения задания:; 15 мин. Критерии оценки. - правильность перечисления максимального количества основных ТД мастера аварийно-восстановительных работ в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 537н), - каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Баллы суммируются. Максимальное количество баллов – 9, - задание считается выполненным, если соискатель правильно укажет 7 и более ТФ. - Соблюдение отведенного времени. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции B/01.5. Организация устранения аварийных ситуаций, принимается при выполнении действия в соответствии с критерием оценки и соблюдении отведенного времени.

# 3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

4.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

8. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

9. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006. № 47 «Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

10. Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

11. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

13. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

14. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

15. Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

16. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД».

18. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями…».

19. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641».

20. Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

21. Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

22. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

23. Постановление Минтруда от 24.06.1996 № 38 «Об утверждении Норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений».

24. Приказ Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда».

25. Приказ Минстроя РФ от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

26. Приказ Минтруда от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

27. Приказ Минтруда от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

28. Приказ Минтруда от 09 декабря 2014 года № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

29. Приказ Минтруда от 31.07.2019 № 538н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирными домами».

30. ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

31. ГОСТ IEC 60730-1-2016 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования

32. Письмо Минприроды от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 «О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО».

33. Письмо Минтруда от 10.03.2019 № 8125-ОО/06 «О принятии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование».

34. Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий  в г. Москве.