I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

# Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий # (5 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

| # Номер квалификации: | # 16.01100.10 |
| --- | --- |
|  | (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) |

# Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

# Специалист по эксплуатации гражданских зданий # Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

# Вид профессиональной деятельности:

# Организация технической эксплуатации гражданских зданий

(по реестру профессиональных стандартов)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| B/02.5 Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| Знание: Порядок организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий ТД Проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению | Выбор правильного варианта ответа; выбор нескольких ответов установление верной последовательности действий Правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов | Выбор одного ответа –1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23 |
|  |  | Выбор нескольких ответов – 6, 8, 13, 17 |
|  |  | установление верной последовательности действий - 16 |
| В/03.5 Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения |  |  |
| Знания: Методы визуального и инструментального обследования ТД Мониторинг состояния инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий | Выбор правильного варианта ответа; установление верной последовательности действий Правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов | Выбор одного ответа – 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 |
|  |  | Установление верной последовательности действий – 32 |
|  |  | Выбор нескольких ответов – 36 |
| В/04.5 Организация мероприятий по обеспечению безопасности зданий гражданского назначения |  |  |
| Знания: Требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации зданий ТД Планирование мероприятий по пожарной безопасности | Выбор правильного варианта ответа; выбор нескольких ответов Правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов | Выбор одного ответа – 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 |
|  |  | Выбор нескольких ответов – 40 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 43

количество заданий с открытым ответом: нет

количество заданий на установление соответствия: нет

количество заданий на установление последовательности: 2

Общее число заданий 45, время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 50 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| B/02.5 Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| Умение: Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества ТД Проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению | Подтверждение соответствия требованиям нормативных документов, наличия всех необходимых для работы документов | Задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных условиях № 1 |
| В/03.5 Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения |  |  |
| Умение: Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий ТД Организация проведения работ по ремонту инженерно-технических систем зданий | Подтверждение соответствия требованиям нормативных документов, наличия всех необходимых для работы документов | Задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных условиях № 2 |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

- В какое время согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, осуществляется доступ представителей соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и городского коммунального хозяйства?

Выберите один правильный ответ
а) с 09.00 - 12.00;
б) с 09.00 – 17.00; 
в) с 16.00 – 19.00;

г) в часы, определенные графиком; 
д) в любое время суток;

- В какие сроки должен производиться ремонт подъездов жилых зданий и сооружений?

Выберите один правильный ответ:

а) один раз в три года

б) один раз в три или один год в зависимости от классификации зданий и физического износа;
в) один раз в пять лет;

г) один раз в пять или один год в зависимости от классификации зданий и физического износа;
д) один раз в пять или три года в зависимости от классификации зданий и физического износа;

- В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, испытание на прочность и плотность водяных систем жилых зданий производится в следующем порядке:

Определите правильную последовательность работ, проставив в колонке А номер действия из колонки Б по порядку от начального до конечного:

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| № действия | Действия при проведении испытаний на прочность и плотность водяных систем жилых зданий |
|  | а) давление доводится до рабочего; |
|  | б) система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45°С; |
|  | в) если в течение 10 мин не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного (для пластмассовых время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин); |
|  | г) полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках; |
|  | д) давление поддерживается в течение времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 мин |

Всего 45 заданий. Баллы, полученные за каждое выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 65.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 50 (70%) и более.

# 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

1.ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: ТФ B/02.5 Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах Трудовое действие (действия): Проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению - Типовое задание: В результате проведения инструментального контроля технического состояния конструкций и инженерного оборудования, заполняется таблица «Перечень конструкций и объем измерений», в которой необходимо заполнить графу: Методы и средства контроля, т.е. какие методы и инструменты используют при проведении инструментального контроля технического состояния конструкций и инженерного оборудования Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания ЦОК 2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 3. Вы можете воспользоваться: 3.1. реальным документом на месте проверки трудовых действий 3.2. компьютером для открытия нужных документов, инструкций

Критерии оценки. - - ВСН 57-88(р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ (ведомственные строительные нормы) Положение по техническому обследованию зданий, табл.2, Приложение 1 Методы и средства измерений конструкций и систем здания - Соблюдение отведенного времени. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции ТФ B/02.5 Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, принимается при выполнении действия в соответствии с критерием оценки и соблюдении отведенного времени.

# 3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

  - Результаты теоретической части профессионального экзамена обрабатываются ПМК «Оценка квалификаций» в соответствии с критериями оценки (ключи к заданиям) и правилами обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

  - Результаты практической части профессионального экзамена обрабатываются экспертами по оценке квалификаций центра оценки квалификаций в соответствии с критериями оценки (ключи к заданиям) и правилами обработки результатов практического этапа профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации.

  - Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень квалификации)» принимается при условии прохождения теоретического и практического этапа профессионального экзамена.

  - Положительное решение о допуске соискателя к практической части экзамена принимается при условии достижения соискателем набранной суммы баллов по теоретической части экзамена от 50 и более. При максимально возможной оценке - 5 баллов.

  - Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень квалификации)» принимается при правильном выполнении не менее двух практических заданий

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации.

Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

4.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 июля 2015 г. № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"

- ВСН 57-88(р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ (ведомственные строительные нормы) Положение по техническому обследованию зданий, табл.2, Приложение 1 Методы и средства измерений конструкций и систем здания

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

- ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

- ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений

- СТО 59012820.91.040.99.003-2010 Организация эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС", Приложение В, Приложение Е